PAGE  

广州广外外籍人员子女学校
羽毛球棚材料采购比选
招
标
文
件
项目编号：GWWJ 2025—C002
2025年3月

广外外籍人员子女学校羽毛球棚材料采购比选招标项目
编号：GWWJ 内采 （2025-C002)
公司名称：___________________________________________________（参选人填写）

负责人签名：_________________________________________________（参选人填写）

感谢贵公司参与本次组织的广州广外外籍人员子女学校羽毛球棚材料采购招标比选项目。
1、 采购项目名称：广州广外外籍人员子女学校羽毛球棚材料采购招标比选项目。
2、 采购限价总金额：合计9万元（具体金额以实际采购项目结算）
3、 用户需求：
1、 采购项目内容：
1.1广州广外外籍人员子女学校羽毛球场地所需材料提供供应安装服务，（材料详见清单，具体品类及数量根据实际发生数确定，按实结算。所供应的货品必须按用户需求及投标样品保证质量，并提供有完善的售后服务）。其中所有的货物都须符合相关规定的标准，不得提供劣质产品，否则采购人有权退回货物，情节严重的采购人有权单方面终止合同。
1.2、投标报价应当包含产品价格、运输、装卸、售后服务、保险、搬运费、安装、税金等一切费用。

1.3 交货时间：根据采购人的订单和时间要求提供下列清单内容。

1.4 交货地点：采购人指定的地方交货和安装。

2、采购清单：
具体采购清单
	序号
	材料名称
	数量
	单位
	最高单价限价
	备注：

	1
	半透光PVC膜材（米白）
（每平方米克重1050）
	650
	平方米
	95
	需包含安装加工费，技术参数参照学校现有样品

	2
	电动防风卷帘门
	70
	平方米
	301
	需包含安装加工费

	3
	照明电路
	120
	米
	35
	包含电线+线管+辅材的需包含安装加工费

	4
	羽毛球场专用防炫目照明灯200w
	10
	个
	301
	需包含安装加工费


注：以上价格包含材料的设计、运输、搬运、安装、税费和实施过程中不可预见费用等所有费用（全包价，请各参投人综合考虑一切的费用进行综合报价）。中选后的单价在合同有效期内不作调整。
本项目推荐一名成交候选人。
四、服务要求
1、交货要求：送货和安装时间需按照采购人要求的时间内完成。

2、验收要求：中选人须在每次采购前，向需求部门提供清单中的样板，设计稿给到需求部门挑选，清单中没有的项目需要向采购员及时沟通确定价格，同时需要向需求部门确认后方可制作及送货。如不符合要求的，需求部门或采购员有权拒绝收货及付款。验收合格后，数量按实际下单用量结算，单价按中选价进行结算。
3、退换要求：中选人须按采购人的要求进行提供货物，不得提供劣质产品，一经发现，采购人有权退回更换，中选人承担更换、退货时发生的所有费用。
五、其他要求
1、货物无破损。凡由于运输过程中造成的损失和由此产生的费用均由中选人承担。

2、中选人除不可抗力，不得因其他任何理由延迟送货。采购人如遇特殊情况需推迟送货，应提前通知中选人。因中选人自身原因延误交货日期的（采购人要求推迟的除外）,或者未能达到采购人需求的，采购人有权自行采购，并由中选人承担由此产生的一切损失和费用。
六、参选参投人资格

（1） 参选人具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力；持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营。（提供营业执照复印件）
（2） 参选人必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供近三年内任一年度的财务状况报告复印件，参投人新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件）；

（3） 参选人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）；

（4） 参选人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供相关的广告从业人员资质证书）；

（5） 已报名登记的。

（6） 本项目不接受联合体竞价。
七、参选文件要求 

1、参选文件包括须提供的材料须密封。

2、参选单位提供报价并加盖公章。（按附件一格式报价）
3、参选材料必须满足甲方要求的技术参数。（技术参数和学校样品一致）
4、参选单位法人资质证明、法人委托书、经办人的身份证复印件（正反面）并加盖公章。 

5、参投人所提交的参选文件在比选活动结束后，无论中选与否都不退还。采购人对因不可抗力事件造成的参投文件的损坏、丢失不承担任何责任。

6、参选文件有下列情况之一者将视为无效参选文件：

1）参选文件未按规定密封。

2）参选文件未盖参选人公章。

3）参选单价高于采购人的限价。

4）联合体投标。
5）参选材料未满足甲方要求的技术参数。
八、评审办法 

1）未按第七项要求提交参选文件的视为无效参选文件。

2）报价超过最高限价为无效参选。

3）学校组织评审小组，对参选人的参选资格进行符合性审查，符合性审查合格者，单价总价最低中选。

九、验收与结算 
9.1、中选人必须严格按照用户需求提供的各项参数供货，验收时如发现有与参数不符合处，拒绝收货。一切损失费用由乙方承担。
9.2、验收：按需求部门要求进行验收。验收合格，按中选人报价表中的单价结算。结算时中选人须提供合法有效的发票、验收单（清单）。

十、报名

报名领取采购文件需带审核资料：营业执照副本复印件加盖公章、法人委托书、经办人身份证及复印件加盖公章。
报名领采购文件地点：广州广外外籍人员子女学校高教楼109办公室
报名领取采购文件时间：2025年3月24日至3月28日（上班时间：8：00-12：00、14：30-17：30法定节假日除外）
十一、比选时间及联系人 

比选开启时间：2025年3月29日上午10:00
比选地点：广州广外外籍人员子女学校高教楼一楼小学阶梯教室
联 系 人：  钟老师    

联系电话：020-36246973，13602410564
日期：2025 年3月 23 日
PAGE  
1

